附表1：
株洲市生产、销售、使用放射源核技术利用单位自查统计表

单位（盖章）：湖南中医药高等专科学校附属第一医院
	法人
	徐伟辉
	联系电话
	0731-2829000
	单位地址
	株洲市人民中路571号
	是否办理辐射安全许可证
	是

	放射源应用类型（生产、销售、使用）
	使用
	辐射安全许可证证号、有效期
	湘环辐证 00560    号2017-7-29
	辐射工作人员数
	3
	是否办理了核技术利用项目竣工验收手续
	是
	参加环保部门组织辐射安全防护培训人数
	3

	生产、销售、使用放射源基本情况

	序号
	核素
	活度（Bq）
	放射源
类别
	放射源编码
	目前放射源是否在用或者闲置
	目前放射源安全状况

	1
	qqmTe
	18.5Gbq
	乙 
	20161022-1
	在用
	良好

	2
	qqmTe
	18.5Gbq
	乙
	20161008-1
	闲置
	良好

	3
	qqmTe
	18.5Gbq
	乙
	201610917-1
	闲置
	良好

	4
	qqmTe
	18.5Gbq
	乙
	201610903-1
	闲置
	良好

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	放射源应用数量合计（枚）
	4


联系人 ：刘海芬              联系电话：13975303714
